# Flusso interno

Un flusso interno è caratterizzato dall’essere confinato da una superficie. Questo fa sì che lo sviluppo dello strato limite finisca per essere vincolato dalle condizioni geometriche. La configurazione di flusso interno rappresenta una soluzione conveniente per quel che riguarda il riscaldamento e raffreddamento di un liquido usato in processi chimici, controlli ambientali e tecnologie di conversione dell’energia.

Illustrazione 1: Sviluppo dello strato limite idrodinamico in un flusso laminare interno a un tubo circolare

Nel moto di flusso interno oltre alle considerazioni di moto laminare o turbolento è importante considerare l’esistenza di una zona d’ingresso idrodinamico e una zona di moto completamente sviluppato. Parlando di moto di flusso interno è importante conoscere la lunghezza della regione d’ingresso idrodinamico, che cambia se il flusso è laminare o turbolento.

Nel caso di flusso in un tubo circolare, come mostrato in figura 1, il numero di Reynolds è definito come:

(1)

Dove um è la velocità media attraverso la sezione del tubo. In un flusso completamente sviluppato il numero di Reynolds per il transito tra zona laminare e  turbolenta è ReD,c ≃ 2300 anche se per ottenere un moto completamente turbolento è necessario un numero di Reynolds molto maggiore ReD ≃ 10000.

Per moto laminare (ReD ≲ 2300) la lunghezza della zona d’ingresso idrodinamica può essere definita come:

(2)

Questa equazione considera una zona d’ingresso come quella indicata in figura 1 e quindi che la velocità all’ingresso sia fondamentalmente uniforme.

Per quel che riguarda il moto turbolento non è disponibile un’equazione generale soddisfacente, tuttavia quello che sappiamo è che la lunghezza della regione d’ingresso è indipendente dal numero di Reynolds e all’incirca:

(3)

per cui generalmente si fa riferimento a moto turbolento ipotizzando (x∕D) > 10.

La velocità media di un flusso interno viene definita come la velocità che moltiplicata per ρ e per la sezione del tubo Ac fornisce la stessa portata in massa:

(4)

Caratteristica importante del comportamento idrodinamico di un flusso in condotto circolare è che la componente radiale della velocità e la variazione della velocità nel tempo sono nulle.

Illustrazione 2: Bilancio di forze su un elemento infinitesimo per moto laminare

Risolvendo il bilancio delle forze sull’elementino di liquido di figura 2 si ottiene:

(5)

Che si riduce a:

(6)

Sostituendo la legge di Newton  nell’equazione precedente si ottiene:

(7)

Dal momento che la pressione è indipendente da r è possibile integrare due volte per ottenere l’espressione della velocità:

(8)

Le costanti possono essere ottenute imponendo le condizioni al contorno  e  :

(9)

Illustrazione 3: Fattore d’attrito per moto laminare completamente sviluppato in un tubo circolare

Dalla 9 si deduce che il profilo di velocità è parabolico e che il gradiente di pressione è sempre negativo. Sostituendo la 9 nella formula per la velocità media e integrando due volte si ottiene:

(10)

Sostituendo la 10 nella 9 si ottiene:

(11)

Essendo um ricavabile dalla portata in massa si può utilizzare la 10 per ottenere il gradiente di pressione.

Con lo scopo di trovare le cadute di pressione si fa spesso uso in ingegneria del fattore d’attrito di Moody:

(12)

Illustrazione 4: Numeri di Nusselt e fattori d’attrito per tubi di diversa sezione in moto laminare

Si definisce invece il coefficiente d’attrito nel seguente modo:

(13)

Siccome sostituendo l’espressione 9 e derivando si ottiene:

(14)

Sostituendo la 1 e la 10 nella 12 si ottiene:

(15)

Per moto completamente sviluppato in regime turbolento e tubi lisci si può esprimere f come:

(16)

## Analisi termica

In analogia con le considerazioni fluidodinamiche, il flusso interno è caratterizzato da una zona d’ingresso termico e dalla formazione di uno strato limite termico. Inoltre se le condizioni alla superficie del tubo impongono una temperatura costante o un flusso di calore costante a una certa d’istanza dall’ingresso del tubo si avrà la condizione di flusso completamente sviluppato termicamente.

Si definisce temperatura media del flusso in una sezione qualsiasi l'energia trasportata dal flusso attraverso la sezione stessa. La quantità di energia trasportata si ottiene integrando il prodotto della massa di flusso (ρu) e l’energia interna per unità di massa attraverso la sezione (cvT):

(17)

Da cui se si definisce la temperatura media come:

(18)

Da cui:

(19)

Per fluidi incomprimibili in un tubo circolare con cV si ottiene:

(20)

(21)

Dove h è il coefficiente locale di convezione per il trasferimento di calore. Questa formula è in analogia con la legge del raffreddamento per il flusso libero ma c’è una sostanziale differenza tra T∞ e Tm in quanto Tm non è costante ma varia nella direzione delle diverse sezioni.

Illustrazione 5: Strato limite termico in flusso riscaldato in tubo circolare

Siccome il flusso interno è completamente racchiuso in una superficie è possibile applicare il bilancio dell’energia per determinare come la temperatura media varia lungo la direzione longitudinale del tubo e per correlare la differenza di temperatura tra l’inizio del tubo e la fine con il il calore locale scambiato per convezione. Con riferimento alla figura 6 per un fluido ideale si può scrivere:

(22)

che con buona approssimazione è valida per fluidi incomprimibili.

In rapporto all’intera lunghezza del tubo è:

(23)

Dove qconv è il calore scambiato per la lunghezza totale del tubo.

## Flusso di calore costante lungo la superficie della tubazione

Per flusso di calore scambiato costante lungo l’intera superficie si tratta solo di determinare lo scambio termico totale per cui vale:

(24)

Dove   è indipendente da e  . Combinando la 24 e la 23 è possibile determinare le temperature medie all’inizio e alla fine del tubo.

Considerando un elementino infinitesimo di fluido, come mostrato in figura 6, si può scrivere:

(25)

Da cui sostituendo all’interno l’espressione 22 e 21 si ha:

(26)

Integrando tale espressione tra 0 e la generica coordinata x si ottiene:

(27)

Illustrazione 6: Volume di controllo per moto interno a un tubo

In accordo con la 21 la temperatura media varia linearmente mentre (Ts - Tm) varia lungo x come mostrato in figura 7.

## Temperatura di parete costante lungo la superficie della tubatura

Definendo ΔT come (Tp - Tm) l’equazione 26 può essere espressa come:

Da cui:

(28)

Separando le variabili e integrando tra l’inizio e una generica posizione x si ottiene:

(29)

Definiamo il coefficiente di convezione medio:

(30)

(31)

dove hL è il valore medio di h lungo il tubo. Riordinando:

(32)

(33)

Illustrazione 7 e 8: Variazioni di temperatura assiale per flusso di calore trasferito a un tubo nel caso di flusso di calore costante sulla superficie e variazioni di temperatura assiale per flusso di calore trasferito a un tubo nel caso di temperatura costante sulla superficie

Nel caso in cui la zona di ingresso dinamico della velocità e della temperatura sia simultanea è possibile sfruttare la relazione di Sieder e Tate:

(34)

Valida se:

Nel caso di moto completamente sviluppato (idrodinamicamente e termicamente) e per  tubi lisci l’espressione precedente si modifica con l’analogia di Chilton-Colburn:

(35)

Un’espressione preferibile alla precedente è l’equazione di Dittus-Boelter:

(36)

dove m = 0.4 per un tubo scaldato e m = 0.3 per un tubo raffreddato.

I parametri in queste equazioni sono stati calcolati con la media delle temperature tra l’ingresso e l’uscita e sono state confermate sperimentalmente se rispettano le seguenti condizioni:

## Esercizio: scambio termico a temperatura costante in una tubazione liscia contenente acqua

Una tubazione metallica, in cui scorre acqua, viene mantenuta a temperatura costante mediante delle resistenze elettriche poste sulla superficie esterna.

Si vuole determinare la potenza che tali resistenze elettriche devono erogare e la temperatura della superficie interna del tubo all’uscita. Si ipotizza tubo liscio.

Le caratteristiche della tubazione sono le seguenti:

- L = 5 m

- D = 0,03 m

- Ti = 15 °C

- Tu = 65 °C

Svolgimento:

moto turbolento perché > 105