## Principale
Esame di Acustica Applicata + Illuminotecnica del 29/01/2016
Matricola | 252902
A parità delle altre grandezze, quali di queste influenzano il valore del Potere Fonoisolante R di una parete ?
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata
¨ La superficie S della parete
¨ Lo spessore s della parete
¨ La massa M della parete
¨ La frequenza f del suono che la attraversa
¨ Il coeff. di assorbimento acustico a del materiale della parete
Che differenza c’è fra decibel e decibel-A ?
Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3
¡ Sono la stessa identica cosa
¡ I dB(A) sono dB “ridotti” per tener conto dell’assorbimento dell’aria
¡ I dB(A) sono dB “ridotti” per tener conto della riduzione del livello sonoro con la distanza
¡ I dB(A) sono ottenuti applicando un filtro elettronico sul segnale del microfono, che simula la risposta in frequenza dell’orecchio umano
¡ I dB(A) sono i decibel integrati per un certo tempo di misura T
¡ I dB(A) si ricavano dai dB applicando una formula di correzione
Identificare la corretta spiegazione della differenza fra temperatura di colore e indice di resa cromatica di una lampada
Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3
¡ La temperatura di colore e l’indice di resa cromatica dicono entrambi quanto bella è la luce di una lampada (la “bella luce” è quella simile alla luce solare)
¡ L’indice di resa cromatica misura il grado di similitudine fra la luce della lampada e la luce solare, mentre la temperatura di colore dice se la luce è calda (elevata T. di colore) o fredda (bassa T. di colore).
¡ L’indice di resa cromatica misura il grado di similitudine fra la luce della lampada e la luce solare, mentre la temperatura di colore dice se la luce è calda (bassa T. di colore) o fredda (elevata T. di colore).
¡ L’indice di resa cromatica è inversamente proporzionale alla temperatura di colore
¡ Qualunque sia la temperatura di colore, l’indice di resa cromatica può essere eccellente (pari a 100)
Quali grandezze vengono usate per il calcolo del fattore medio di luce diurna h ?
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata
¨ La superficie A della finestra
¨ Il fattore di trasmissione t del vetro della finestra
¨ Il fattore finestra e della finestra
¨ Il fattore di riduzione y del fattore finestra della finestra
¨ La superficie in pianta S del locale
¨ La superficie complessiva interna del locale Stot (pavimento, pareti, soffitto)
Esercizi (3 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti)
Calcolare il livello di pressione sonora in dB, sapendo che la pressione sonora è pari a 1+F/5 Pa.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | Lp = | 96.902 | dB
Un ragazzino cronometra il tempo fra quando vede un lampo e quando sente il tuono. Tale tempo è pari a 3+E/5 s. A che distanza è caduto il fulmine?
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | d = c·t | 1020 | m
La luce emessa da una lampada, che produce un flusso luminoso F di 1000+E*100 Lumen, viene convogliata interamente sulla superficie di un banco di lavoro che misura m 3+F/10 per 1+D/20.
Calcolare l’illuminamento E su tale superficie
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | E = F / S | 21.5517 | lux
La luce emessa da una lampada, che produce un flusso luminoso F di 1000+E*100 Lumen, viene convogliata interamente sulla superficie di un banco di lavoro
che misura m 3+F/10 per 1+D/20, posta a 10m di distanza dalla lampada. Determinare l’intensità luminosa I su tale superficie.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | I = F / W | 27082.6953 | cd
|  | W = | 0.0036924 | sterad

## Calcoli
Matricola | 252902
A | 2
B | 5
C | 2 | EF = | 2
D | 9
E | 0
F | 2