# Esame di Fisica Tecnica del 06/2/2002 - Architettura

Cognome e Nome:

A

B

C

D

E

F

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Termodinamica (tolleranza +/- 10%)

Per misurare le condizioni termoigrometriche dell’aria in una stanza viene impiegato un igrometro a condensazione. Si misura una temperatura dell’aria pari a 25+F °C, ed una temperatura di rugiada pari a 14+E °C. Determinare:

- Grado igrometico 					(0   1)   		(3 punti)

- Titolo x						kgv/kga     		(3 punti)

- Entalpia specifica J					kJ/kga     		(3 punti)

- Densità dell’aria umida				kg/m3     		(3 punti)

2° Esercizio – Fluidodinamica (tolleranza +/- 15%)

Un serbatoio di forma cilindrica ha un diametro di 1+0.02*CD m e contiene acqua sino ad un livello di 5 + E m. Sul fondo di esso è collegato, tramite un imbocco a spigolo vivo ( = 1) un tubo a sezione circolare lungo 10+F m, verticale, con diametro pari ad 1/25 di quello del serbatoio; il tubo ha una scabrezza relativa /D pari a 0.02, e termina con una valvola a saracinesca aperta ( = 5), da cui l’acqua esce. Determinare il tempo necessario affinchè nel serbatoio il livello scenda di 0.1 m, e le grandezze accessorie indicate.

- Velocità di uscita					m/s			(4 punti)

- Portata in volume					m3/s			(4 punti)

- Tempo di abbass. di 0.1 m				s			(4 punti)

Trascrizione Dispensa

Argomento:										Punti:

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

VOTO FINALE   Punti: