## Fisica Tecnica Ambientale
Fisica Tecnica Ambientale - 10/07/2015
Matricola | 255144
Quale delle seguenti apparecchiature effettua conversione di energia da una forma ad una altra? | [5 empty] | Ammesse risposte multiple
¨ Caldaia a gas
¨ Scambiatore di calore acqua-acqua
¨ Lampadina
¨ Altoparlante
¨ Microfono a condensatore
¨ Motore elettrico
¨ Motore a scoppio
¨ Trasformatore
Quale è la corretta definizione di “decipol” | [5 empty] | Ammesse risposte multiple
¡ Il decipol è l’unità di misura della concentrazione di sostanze inquinanti in un ambiente chiuso
¡ Il decipol è una scala logaritmica applicabile a diverse grandezze fisiche
¡ Il decipol rappresenta la qualità dell’aria percepita all’interno di un ambiente chiuso avente un volume di 10 m3, in cui è presente una persona seduta, che emette 1 olf
¡ Il decipol rappresenta la qualità dell’aria percepita all’interno di un ambiente chiuso avente un ricambio d’aria di 10 l/s, in cui è presente una persona seduta, che emette 1 olf
¡ Il decipol è dato dal rapporto fra numero di olf immessi in un ambiente e ricambio orario in l/s
Cosa si intende per “coeff. di assorbimento acustico Alfa Sabine” ? | [5 empty] | Una sola risposta
¡ Il rapporto fra energia assorbita all’interno di una parete e l’energia incidente (Wa/Winc)
¡ Il complemento ad 1 del coeff. di riflessione (α=1-r), e dunque è un valore sempre minore di 1.
¡ Una grandezza sperimentale empirica, ricavata usando la formula di Sabine, per cui può risultare maggiore di 1.
¡ La somma di energia assorbita ed energia trasmessa (α=a+t),
¡ Il valore del coeff. di assorbimento acustico apparente α, misurato entro un tubo ad onde piane.
Quali sono i vantaggi forniti dal teleriscaldamento rispetto ad una caldaia a condensazione a gas? | [5 empty] | Ammesse risposte multiple
¨ Si hanno incentivi fiscali
¨ La bolletta per il riscaldamento è inferiore
¨ Minori rischi di incendio o di intossicazione da monossido di carbonio
¨ Minor dispersione di calore nell’ambiente
¨ Minori emissioni inquinanti in atmosfera
¨ Possibilità di utilizzo di calore di recupero da impianti industriali, inceneritori rifiuti, etc.
1 | W = | 13.4615 | W
2 | W = | 1.6667 | kW
3 | Lp = | 104 | dB
4 | Qmv = | 0.0018104 | kg/h
5 | T = | 6.1469 | °C
Calcoli
A | B | C | D | E | F
2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4
Esercizio 1
Eff. = | 104 | lm/W
Phi = | 1400 | lm/W | Eff = Phi/W
W = | 13.4615 | W
Esercizio 2
Q frig = | 4 | kW
Eff. = | 2.4 |  | Eff = Qfrig/W
W = | 1.6667 | kW
Esercizio 3
V = | 125 | m3
T20 = | 5 | s
Lw = | 104 | dB
A = | 4 | m2 | A = 0.16*V/T
Lp = | 104 | dB | Lp = Lw +10*log10(4/A)
Esercizio 4
Mu = | 20
L = | 0.24 | m
S = | 10 | m2
psat1 = | 2338 | Pa | psat2 = | 610 | Pa
Phi1 = | 0.74 |  | Phi2 = | 0.71
pv1 = | 1730.12 | Pa | pv2 = | 433.1 | Pa
Dv = | 3.35e-08 | kg/m2hPa
Qmv = | 0.0018104 | kg/h | Qmv = (pv1-pv2)*Dv0/(L*μ)*S
qmv = | 0.00018104 | kg/m2h
Esercizio 5
V = | 144 | m3
T1 = | 4 | °C
Qpunto = | 110 | W
Rho = | 1.2745 | kg/mc
Maria = | 183.5344 | kg
Q = | 396000 | J | Q = M*cp*DeltaT
cp aria = | 1005 | J/kgK
Delta T = | 2.1469 | °C | DeltaT = Q/ (M*cp)
T2 = | 6.1469 | °C