## Fisica Tecnica Ambientale
Fisica Tecnica Ambientale - 17/09/2019
Matricola | 284103 | [9 empty] | Matricola | 284103
[11 empty] | A | 2
1) Quali dei seguenti particolari costruttivi migliorano la classe energetica di un edificio? | [10 empty] | B | 8
Ammesse risposte multiple - +3 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata | [10 empty] | C | 4
¨ Utilizzo di finestre con vetrocamera basso-emissivi | [10 empty] | D | 1
¨ Elevato isolamento acustico delle pareti | [10 empty] | E | 0
¨ Elevato isolamento termico delle pareti | [10 empty] | F | 3
¨ Elevato isolamento termico rispetto al terreno
¨ Presenza di sistemi di ventilazione meccanica controllata VMC
¨ Elevato isolamento termico della copertura
¨ Elevato fattore di luce diurna entro i locali
2) Cosa rappresenta il valore che appare sul fonometro in dB(A)? | [6 empty] | Una sola risposta, se esatta dà +5, se errata -3
¡ E’ il livello di pressione sonora in decibel
¡ E’ il livello di potenza sonora in decibel
¡ E’ il livello di pressione sonora in decibel, con inserimento del filtro di ponderazione che simula la sensibilità umana
¡ E’ il livello di potenza sonora in decibel, con inserimento del filtro di ponderazione che simula la sensibilità umana
¡ E’ il livello di picco, che non deve mai superare 130 dB
¡ 20 volte il logaritmo decimale del rapporto fra pressione sonora e pressione sonora di riferimento (20 mPa)
3) Cosa si intende per coefficiente di assorbimento acustico a (non a)? | [6 empty] | Una sola risposta, se esatta dà +5, se errata -3
¡ Il rapporto fra energia sonora assorbita ed energia sonora incidente su una parete
¡ Il rapporto fra energia sonora trasmessa ed energia sonora incidente su una parete
¡ Il rapporto fra energia sonora riflessa ed energia sonora incidente su una parete
¡ Il complemento ad uno del rapporto fra energia sonora riflessa ed energia sonora incidente su una parete
¡ Una grandezza sperimentale empirica, ottenuta misurando il tempo di riverberazione
4) Identificare le affermazioni corrette relative a sistemi di illuminazione artificiale
Ammesse risposte multiple - +3 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata
¨ La qualità cromatica della luce dipende dalla temperatura di colore in K
¨ La qualità cromatica della luce dipende dalla similitudine dello spettro con quello della luce solare
¨ Le lampade a tubi fluorescenti sono quelle con miglior indice di resa cromatica
¨ Le lampade alogene sono quelle con miglior indice di resa cromatica
¨ Le lampade a LED sono quelle con miglior indice di resa cromatica
¨ Le lampade a LED hanno invariabilmente una luce fredda, di colore azzurrino, con temperatura di colore maggiore di 6000K
Esercizi: 5 pt. cadauno se esatti, 0 se errati
5) Una lampada alogena ha una efficienza luminosa di 12+F Lumen/Watt. Determinare il flusso luminoso conoscendo la potenza elettrica assorbita, che è pari a 100+E*10 W.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio | [7 empty] | F = W * h = | 1500 | lumen
6) Per il riscaldamento di un appartamento occorre fornire una potenza termica di 10+D/3 kW. Se si usa una caldaia a condensazione caratterizzata da un rendimento pari a (100+F) %, e sapendo che il potere calorifero inferiore del gas naturale è pari a 34425 kJ/m3, determinare il volume di gas naturale consumato in un’ora.
E = Qpunto * tempo = |  | 37200 | kJ | Etot = E/h = | 36116.5049 | kJ
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio | [7 empty] | V = Etot / pci = | 1.0491 | m3
7) Determinare il livello potenza LW di una sorgente, conoscendo la superficie interna del locale (S=200+F*10 m2), il suo coefficiente di assorbimento acustico medio a=0.3 e sapendo che essa produce un livello sonoro medio nel locale pari a 80+E dB(A).
A = a*S = | 69 | m2 | Lp = | 80 | dB(A)
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio | [7 empty] | LW = Lp - 10*log10(4/A) = | 92.3679 | dB(A)
8) Determinare la trasmittanza U di una parete in CLS (λ=1+F/10 W/mK) spessa 20+E cm, allorché sul lato interno abbiamo aria a 20°C, e sul lato esterno aria a 0°C.
l = | 1.3 | W/mK | s = | 0.2 | m
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio | [7 empty] | U = 1/(1/8+s/l+1/20) = | 3.0409 | W/m2K
9) Un generatore di aria calda d’aria tratta una portata d’aria pari a (50+F) l/s, riscaldandola da 0+E °C a 20+F/2 °C. Determinare la potenza termica necessaria.
V = | 0.053 | m3/s | Delta T = | 21.5 | °C
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio | [7 empty] | Q = rho*V*cp*DeltaT = | 1374.237 | W