## Fisica Tecnica Ambientale
Fisica Tecnica Ambientale - 23/06/2017
Matricola | 269099 | [9 empty] | Matricola | 269099
[11 empty] | A | 2
1) Che differenza c'è fra COP e rendimento frigorifero di una pompa di calore? | [10 empty] | B | 6
1. Ammesse risposte multiple - +3 in caso di risposta esatta, -3 per ciascuna risposta errata | [10 empty] | C | 9
¨ Nessuna, sono entrambe espressioni della prestazione termodinamica della macchina | [10 empty] | D | 0
¨ Il COP esprime il rendimento in riscaldamento, il rendimento frigorifero invece in raffrescamento | [10 empty] | E | 9
¨ Il COP e’ sempre inferiore del rendimento frigorifero (di circa 1.0) | [10 empty] | F | 9
¨ Il COP e’ sempre maggiore del rendimento frigorifero (di circa 1.0)
¨ Il COP e’ definito solo per le pompe di calore “inverter”, mentre il rendimento frigorifero e’ definito anche per le vecchie pompe di calore senza inverter
2) Per garantire condizioni di confort, nel caso i valori di MET crescano, occorre:
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ Mantenere invariata l’U.R.
¡ Far crescere l’U.R.
¡ Far calare l’U.R.
¡ Far crescere il titolo
¡ Far crescere la temperatura dell’aria
3) Una strada produce un livello sonoro di 70 dB(A) alla distanza di 10m. A che distanza troverò un livello sonoro ridotto di 6 dB, e dunque pari a a 64 dB(A)?
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ Ad una distanza doppia (20m)
¡ Ad una distanza quadrupla (40m)
¡ Ad una distanza sestupla (60m)
¡ Ad una distanza ottupla (80m)
¡ Ad una distanza decupla (100m)
4) Cosa si intende per coefficiente di riflessione medio r delle superfici di un locale illuminato naturalmente?
Ammesse risposte multiple - +3 in caso di risposta esatta, -3 per ciascuna risposta errata
¨ E’ un numero compreso fra 0 e 100 che dice quanto lo spettro della luce è simile allo spettro solare
¨ E’ il rapporto fra l’intensità luminosa misurata all’interno di un locale e l’intensità luminosa misurata sul tetto, con cielo coperto
¨ E’ il valore medio aritmetico dei coeff. di riflessione di pareti, pavimento e soffitto
¨ E’ il valore medio pesato dei coeff. di riflessione di pareti, pavimento e soffitto, usando le aree come fattori di peso
¨ E’ un valore tabellato in funzione delle caratteristiche del vetro utilizzato per le finestre.
Esercizi (4 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti)
5) In una stanza si misura una temperatura di 30°C, ed una U.R. del 50 + E %. Se la stanza contiene 100+F*10 kg di aria secca, quanto vapore d’acqua contiene?
La risposta deve contenere numero ed unità di misura |  |  | UR = | 59% |  | Ma = | 190 | kga | Psat(30C) = | 4241.5 | Pa
|  | x = 0.622*(Phi*psat)/(ptot-Phi*Psat) = |  | 0.015751 | kgv/kga |  |  |  | Ptot = | 101325 | Pa
|  | Mv = x * Ma = | 2.9927 | kg
6) Entro una mensa scolastica il tempo di riverberazione era inizialmente pari a T1 = 3+F/2 s ed il rumore prodotto dai bambini era troppo forte.
Dopo l’installazione di pannelli fonoassorbenti, il livello sonoro medio (causato dal campo riverberante) si è ridotto di 6 dB. Quanto vale ora il tempo di riverberazione T2?
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio | [6 empty] | T1 = | 7.5
|  | T2 = T1/4 = | 1.875 | s
7) Calcolare la apertura angolare del fascio di una torcia elettrica sapendo che la sua lampadina produce 200+F*10 Lumen e che entro tale fascio si ha una intensita’ luminosa pari a 100.000+E*10000 Cd.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio | [6 empty] | Tau_2 = | 0.9
|  | W = PHI / I = | 0.0015263 | sterad
8) Una macchina VMC ricambia una portata in massa di aria pari a 1+F/10 kg/s e recupera l’80% dell’entalpia. Sapendo che l’aria nel locale è mantenuta alla temperatura di 20 °C e che la temperatura dell’aria esterna è pari a 0 °C, determinare la temperatura con cui l’aria viene immessa nel locale.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura
|  | T = 0.8 * 20 = | 16 | C