## Fisica Tecnica Ambientale
Fisica Tecnica Ambientale - 21/07/2017
Matricola | 270151 | [7 empty] | Matricola | 270151
[9 empty] | A | 2
Quali delle seguenti grandezze influenza la potenza termica che fuoriesce da una casa riscaldata attraverso le pareti cieche? | [8 empty] | B | 7
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata | [8 empty] | C | 0
¨ Superficie delle pareti | [8 empty] | D | 1
¨ Volume del locale | [8 empty] | E | 5
¨ Spessore delle pareti | [8 empty] | F | 1
¨ Conducibilità termica dei materiali che costituiscono la parete
¨ Permeabilità alla diffusione del vapore dei materiali che costituiscono la parete
¨ Temperatura entro e fuori il locale
¨ Umidità relativa entro e fuori il locale
Che differenza esiste fra grado igrometrico e titolo di una miscela di aria e vapore
Una sola risposta, se esatta dà +4, se errata dà -4
¡ Nessuna: entrambi mi dicono quanto vapore di acqua è presente
¡ Il grado igrometrico è un indicatore soggettivo, mentre il titolo è una vera misura fisica
¡ Entrambi sono rapporti fra grandezze omogenee: il grado igrometrico è un rapporto fra pressioni, il titolo un rapporto fra masse
¡ Sono grandezze legate biunivocamente fra loro dal Diagramma Psicrometrico, per cui quando è nota una, si determina subito l’altra
¡ Il titolo è la massa di vapore contenuta in un m3 di aria, il grado igrometrico è il rapporto fra la pressione dell’aria e la pressione di saturazione del vapore.
A parità delle altre grandezze, quali di queste influenzano il valore del coefficiente di assorbimento acustico apparente a di un materassino fonoassorbente posto contro ad una parete ?
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata
¨ La superficie della parete coperta dal materassino
¨ Lo spessore del materassino
¨ La porosità del materassino
¨ La frequenza del suono che lo colpisce
¨ Il potere fonoisolante della parete contro cui è posto il materiale fonoassorbente
La radiazione solare è caratterizzata da:
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata
¨ Uno spettro perfettamente piatto (bianco)
¨ Uno spettro a forma di campana, quasi continuo
¨ Una temperatura di colore bassa (circa 3500K)
¨ Una temperatura di colore elevata (circa 5800K)
¨ Un basso indice di resa cromatica (50-70)
¨ Un alto indice di resa cromatica (95-100)
Esercizi (3 pt. cadauno se giusti, 0 pt. se errati o non fatti)
Un ambiente contiene aria a 20+F °C ed U.R.=50+E/30 %. Usando il diagramma psicrometrico, determinare la temperatura di rugiada. | [5 empty] | UR = | 50.1667
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | Tr = | 10.2726 | °C
Un ambiente contiene aria a 20+F °C ed U.R.=50+E/30 %. Usando il diagramma psicrometrico, determinare la temperatura di bulbo bagnato.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | Tb = | 14.6283 | °C
Si misura il potere fonoisolante R di una parete, che risulta pari a 40+F dB alla frequenza di 400+E*10 Hz.
Sapendo che la parete ha una superficie di 10 m2, stimare la sua massa. |  | R = 20*log10(M/S*f) - 44 |  |  | (M/S*f) = 10^((R+44)/20) |  |  | R = | 41 | dB
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | M = S/f*10^((R+44)/20) = |  |  | 395.1732 | kg |  | f = | 450 | Hz
Determinare il fabbisogno termico per la ventilazione di un locale che richiede un ricambio d’aria di 0.2+F/40 m3/s con una temperatura esterna di 0 °C ad una temperatura interna di 20+E °C , ed è dotato di una VMC che ha un rendimento del 70+D %.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | Vpunto*rho*cp*DT(1-Eta) = |  |  | 1967.2875 | W
All’interno di una cantina viene allestita una palestra di culturismo, frequentata da un max di 30+F persone, ciascuna delle quale emette 5+E olf. Determinare la portata di ricambio d’aria affinchè il puzzo nel locale rimanga entro i 2 decipol.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  | 10l/s*Npers*Nolf/Decipol = |  |  | 1550 | l/s