## Fisica Tecnica Ambientale
Fisica Tecnica Ambientale - 23/09/2016
Matricola | 250587 | [7 empty] | Matricola | 250587
[9 empty] | A | 2
1) Quali dei seguenti particolari costruttivi influenzano il fabbisogno energetico di un edificio? | [8 empty] | B | 5
Ammesse risposte multiple - +2 in caso di risposta esatta, -2 per ciascuna risposta errata | [8 empty] | C | 0
¨ Spessore dei vetri e delle intercapedini fra i vetri | [8 empty] | D | 5
¨ Presenza di tapparelle, scuretti, persiane o altri sistemi di oscuramento esterni | [8 empty] | E | 8
¨ Isolamento acustico delle pareti | [8 empty] | F | 7
¨ Isolamento termico delle pareti
¨ Isolamento termico rispetto al terreno
¨ Isolamento delle canne fumarie
¨ Isolamento delle condutture di acqua calda sanitaria
¨ Fattore di luce diurna entro i locali
2) Cosa rappresenta il valore che appare sul fonometro in dB(A)? | Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3
¡ E’ il livello di pressione sonora in decibel
¡ E’ il livello di potenza sonora in decibel
¡ E’ il livello di pressione sonora in decibel, con inserimento del filtro di ponderazione che simula la sensibilità umana
¡ E’ il livello di potenza sonora in decibel, con inserimento del filtro di ponderazione che simula la sensibilità umana
¡ 20 volte il logaritmo decimale del rapporto fra pressione sonora e pressione sonora di riferimento (20 mPa)
3) Cosa si intende per Potere Fonoisolante di una parete ? | Una sola risposta, se esatta dà +3, se errata dà -3
¡ La differenza in dB fra il livello sonoro nella camera disturbante e nelle camera disturbata
¡ Il rapporto fra energia sonora trasmessa ed energia sonora incidente su una parete
¡ Una grandezza teorica, ottenuta dalla legge di massa
¡ Una grandezza sperimentale empirica, ottenuta da misure intensimetriche in laboratorio
¡ 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra energia incidente ed energia trasmessa
4) Identificare le affermazioni corrette relative a sistemi di illuminazione artificiale
Ammesse risposte multiple - +3 in caso di risposta esatta, -3 per ciascuna risposta errata
¨ La migliore qualità cromatica della luce è quella delle lampade alogene a bassa tensione
¨ La temperatura di colore delle lampade a LED è sempre maggiore di quella delle lampade a filamento
¨ Le lampade a tubi fluorescenti sono quelle dotate di maggior efficienza in lumen/watt
¨ Le lampade a LED sono quelle dotate di maggior efficienza in lumen/watt
¨ Le lampade a scarica nei gas (neon, mercurio, sodio) sono le più indicate per l’illuminazione esterna
5) Una lampada a LED ha una efficienza luminosa di 100+F Lumen/Watt. Determinare l’assorbimento di potenza elettrica in Watt sapendo che produce un flusso luminoso pari a 1000+E*100 Lumen.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  |  |  |  | W = | 16.8224 | W | =Phi/Eta
6) Per il riscaldamento di un appartamento occorre fornire una potenza termica di 10+D/3 kW. Se la massima potenza assorbita dalla rete elettrica è pari a 3 kW, determinare il valore minimo del COP
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  |  |  |  | COP = | 3.8889 |  | =Qtermica/Qelettrica
7) Determinare il livello sonoro medio generato entro un locale da una sorgente sonora che ha un livello di potenza LW=100+F dB, conoscendo il volume del locale (V=200+E*20 m3) ed il suo tempo di riverbero (T20 = 2+D/10 s).
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  |  |  |  | Lp = | 99.3958 | dB | =Lw+10*log10(4/A) ; A=0.16*V/T
8) Determinare la potenza termica dispersa attraverso una parete in CLS (λ=1+F/10 W/mK) spessa 20+E cm ed avente una superficie S=10+D m2, allorché su un lato abbiamo aria a 20°C, e sull’altro lato aria a 0°C.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio | [5 empty] | 883.1169 | W | =DeltaT*S/(1/h1+s/lambda+1/he)
9) Un condizionatore d’aria tratta una portata d’aria pari a (50+F) l/s, raffreddandola da 30+E °C a 20+F/2 °C. Sapendo che il COP frigorifero della macchina è pari a 2+D/4, determinare la potenza assorbita dalla rete elettrica.
La risposta deve contenere numero ed unità di misura, separati da uno spazio |  |  |  |  | W = | 306.6951 | W | =M*cp*DeltaT/COP
|  | Rhoa = | 1.2 | kg/m3