## Principale
Esame di Fisica Tecnica del 07/09/2015
Matricola | 242561
|  |  | MIN | MAX
Quanto calore serve per riscaldare l’acqua contenuta in una pentola da 2+F/4 litri, dalla temperatura iniziale di 20+C °C alla temperatura finale di 30+D °C?
1° - Q = | 122469.75 | J | 111336.1364 | 134716.725
Dopo aver riscaldato l'acqua nella pentola, la si spruzza in una stanza per umidificarla. La stanza ha un volume di 100+E m3, ed inizialmente conteneva aria secca alla stessa temperatura dell’acqua, in modo da raggiungere una U.R. del 50+E %. Quanta acqua è necessario spruzzare?
2° - M = | #VALUE! | kg | #VALUE! | #VALUE!
Che pressione deve avere l’acqua che alimenta una fontana, se lo zampillo deve avere un’altezza di 10+E m?
3° - Press = | 1.5696 | bar | 1.4269 | 1.7266
Una lampada a LED planare (plafoniera da incasso) emette 1000+F*100 Lumen. Ammesso che l’emissione sia confinata in metà dello spazio, ed uniforme, calcolare l’intensità luminosa prodotta.
4° - I = | 175.0704 | cd | 159.1549 | 192.5775
Per rompere un bicchiere di cristallo serve una pressione sonora di 40+EF Pa. A quanti dB corrisponde?
5° - Lp = | 134.0658 | dB | 121.878 | 147.4724
Calcolare la quantità di calore dispersa attraverso una parete cieca in muratura, avente una trasmittanza unitaria U= 0.5+F/20 W/m2K, allorchè la temperatura interna viene mantenuta pari a 20 °C e quella esterna è pari a –E °C (sotto zero!).
6° - Qpunto = | 14.3 | W/m2 | 13 | 15.73
Quale delle seguenti affermazioni è vera? (solo una risposta ammessa – da -1 a +3 pt)
¡ L'energia posseduta da un sistema si conserva sempre
¡ L'energia posseduta da un sistema può solo diminuire, mai crescere
Ø L'energia posseduta da un sistema può diminuire o crescere, a seconda degli apporti di calore e/o di lavoro che il sistema riceve o cede
¡ L'energia posseduta da un sistema viene sempre progressivamente degradata in calore
¡ L'energia posseduta da un sistema dipende solo dalla sua temperatura
Che differenza c'è fra densitá e viscositá di un fluido? (solo una risposta ammessa – da -1 a +3 pt)
¡ Nessuna, sono due termini equivalenti
¡ Un fluido denso scorre lentamente, un fluido viscoso aderisce alle superfici
¡ Un fluido ha elevata densitá quando é elevata la sua pressione, mentre ha elevata viscositá quando ha una elevata tensione superficiale
Ø Un fluido molto denso é molto pesante, mentre un fluido molto viscoso fa molto attrito.
¡ L'olio da motore e' piu' denso dell'acqua, ma molto meno viscoso
Cosa si intende per Potere Fonoisolante di una parete ? (solo una risposta ammessa – da -1 a +3 pt)
¡ La differenza in dB fra il livello sonoro nella camera disturbante e nelle camera disturbata
¡ Il rapporto fra energia trasmessa ed energia incidente su una parete
¡ Una grandezza teorica, ottenuta dalla legge di massa
¡ Una grandezza sperimentale empirica, ottenuta da misure intensimetriche in laboratorio
Ø 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra energia incidente ed energia trasmessa
Quali sono i vantaggi forniti dal teleriscaldamento rispetto ad una caldaia a condensazione a gas? |  |  |  |  | Ammesse risposte multiple +/- 1 pt cad.
¨ Si hanno incentivi fiscali
¨ La bolletta per il riscaldamento è inferiore
x Minori rischi di incendio o di intossicazione da monossido di carbonio
¨ Minor dispersione di calore nell’ambiente
x Minori emissioni inquinanti in atmosfera
x Possibilità di utilizzo di calore di recupero da impianti industriali, inceneritori rifiuti, etc.

## Calcoli
Matricola | 242561
A | 2
B | 4
C | 2 |  | EF = | 61
D | 5
E | 6
F | 1
1° Esercizio
V = | 2.25 | litri
Tin = | 22 | °C
Tfn = | 35 | °C
Rho = | 1000 | kg/mc
M = | 2.25 | kg
cpacqua = | 4187 | J/kgK
Q = | 122469.75 | J
2° Esercizio
URfin = | 56 | % | RhoAria = | 1.1463 | kg/mc
xfin = | #VALUE! | kgv/kga | V = | 106 | mc
Macqua = | #VALUE! | kg | Maria = | 121.5038 | kg
3° Esercizio
H = | 16 | m | 6
Dp = | 156960 | Pa | 61
4° Esercizio
Flusso = | 1100 | Lumen
I = | 175.0704 | Cd
5° Esercizio
p = | 101 | Pa
Lp = | 134.0658 | dB
6° Esercizio
U = | 0.55 | W/m2K
Ti = | 20 | °C
Te = | -6 | °C
Qpunto = | 14.3 | W/m2