## Es.1
Esercizio n. 1
| A | B | C | D | E | F
Matricola
In una stanza si misura una temperatura di 30+F °C, ed una U.R. del 50 + E %. Determinare il titolo x della miscela
T = |  | °C |  | U.R. = |  | %
[7 empty] | valore | unità di m.
Posizionare un cerchietto nel punto di partenza e disegnare la linea che determina il titolo x =

## Es.2
Esercizio n. 2
Entro un ambiente chiuso il livello sonoro medio è pari a 80+D dB. Il tempo di riverberazione è pari a 2+F/2 s.
Si vuole ridurre tale livello sonoro medio di 3 dB introducendo materiale fonoassorbente. Che valore assumerà il tempo di riverberazione dopo aver introdotto tale materiale?
L1 = |  | dB | T1 = |  | s
L2 = |  | dB | T2 = |  | s
| Prima |  |  | Dopo
L1
T1
L2=L1-3dB
T2=?

## Es.3
Esercizio n. 3
| A | B | C | D | E | F
Matricola
Il fattore medio di luce diurna ho in un locale era inizialmente pari a 2+F/10 %, in assenza di alcun ostacolo davanti alla finestra. Ricalcolare il valore del fattore medio di luce diurna che si viene a determinare a seguito della costruzione ex novo di un edificio prospiciente, posto alla distanza di 6+E m e più alto del centro della finestra considerata di 8+D m.
La = |  | m | H-h = |  | m | (H-h)/La =
hiniz = | 2% |  | e = |  |  | hfin =

## Es.4
Esercizio n. 4
| A | B | C | D | E | F
Matricola
All’ingresso di un pannello radiante a pavimento l’acqua entra a 30+F°C, ed esce a 20+E °C. Sapendo che la portata in massa di acqua che circola è pari a 0.1 kg/s, determinare la potenza termica erogata.
Tin = |  | °C |  | Tout = |  | °C
Mpunto = |  | kg/s |  | Qpunto = |  | W

## Teoria
TEORIA